Chorzele, dnia 15.07.2022 r.

ZP/TP/5/2022/1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP/TP/5/2022.

Nazwa zadania: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby stołówki szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej w Chorzelach”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1.

Zgodnie z wymaganiami, a także w normie PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4”, należy zaprojektować ochronę pomieszczeń przed hałasem pogłosowym (par. 323 ust. 2 pkt 4) oraz zapewnić dobre warunki akustycznych (par. 326 ust. 5). Norma PN-B-02151-4:2015-06 odnoszącą się do czasu pogłosy. Dla stołówki szkolnej maksymalny czas pogłosu to 0,6 sekundy. Czy zamawiający wyraża zgodę na wymóg zastosowania materiału dźwiękochłonnego o chłonności akustycznej minimum αw=1 przy zachowaniu niskiej wagi materiału tj. 1,25 kg/m2? (przykładowy niedrogi materiał typu Stratocell Whisper).

Warto wspomnieć, że pomieszczenie będzie wykonane z twardych materiałów co sprawi, że należy przyjąć pokrycie materiałem dźwiękochłonnym na poziomie minimum 80%.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wymóg zastosowania materiału dźwiękochłonnego o chłonności akustycznej minimum αw=1 przy zachowaniu niskiej wagi materiału tj. 1,25 kg/m2

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Z up. BURMISTRZA

mgr Regina Grzelak

ZASTĘPCA BURMISTRZA

MIASTA I GMINY CHORZELE