Chorzele, dnia 29.09.2022 r.

ZP/TP/12/2022

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP/TP/12/2022.

Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany - Gadomiec Miłocięta Etap II w km od 2+141,37 do km 3+612,75”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający potwierdza, że należy wykonać zieleńce zakupionym torfem ogrodniczym, 
a zdjętą warstwę urodzajną należy zutylizować.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza użycie warstwy urodzajnej do wykonania zieleńca po uprzednim zatwierdzeniu przydatności materiału przez Nadzór Inwestorski.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający potwierdza, że warstwa humusu do rozłożenia wynosi jedynie
2cm.

Odpowiedź:

Grubość humusu powinna wynosić 15 cm. W załączeniu poprawiony przedmiar robót.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Z up. BURMISTRZA

mgr Regina Grzelak

ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE