OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Skucie istniejącej posadzki betonowej o grubości 6 cm i przygotowanie podłoża pod położenie nowej posadzki;

- Wykonanie nowej posadzki;

- Wykucie istniejącego okna drewnianego wraz z częściowym zamurowaniem otworu i wstawieniem dwóch mniejszych okien wraz z podokiennikami z konglomeratu marmurowego gr.30 mm;

- Wymurowanie ścian działowych w adaptowanym pomieszczeniu socjalnym na łazienkę.

- Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych zielonych wraz z jego dociepleniem wełną mineralną i zabezpieczeniem przed działaniem wilgoci;

- Obsadzenie stolarki drzwiowej;

- Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej;

- Wykonanie instalacji elektrycznej;

- Wykonanie wentylacji grawitacyjnej;

- Ściany w pomieszczeniach powinny być wykończone glazurą; sufity powinny być pomalowane farbami emulsyjnymi odpornymi na działanie wilgoci;

- Montaż wyposażenia pomieszczeń;

- Roboty dodatkowe: montaż drzwi przeciwpożarowych;

- INWESTOR POSIADA NA STANIE:

  - Dozownik mydła- 2 szt.;

  - Pojemnik na ręczniki papierowe- 1 szt;

  - Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym- 2 szt;

  - Ustępy z płuczką ustępową typu „kompakt”- 2 szt;

  - Baterie umywalkowe jednouchwytowe – 2 szt;

UWAGI:

- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY UWZGLĘDNIĆ W OFERCIE KOSZTY KIEROWNIKA BUDOWY;

- NIE NALEŻY UWZGLĘDNIAĆ W OFERCIE ELEMENTÓW WYMIENIONYCH W PKT.13 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA