WROZ.272.6.2024                                                                                                                                                                Załącznik 1a

Dodatkowy sprzęt dostarczany w ramach realizacji zamówienia i zamontowany w pojeździe

| L.p | Nazwa wyposażenia ratowniczego dostarczonego wraz z pojazdem | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek Vat 23% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrz z maską i sygnalizatorem bezruchu M1 ze zintegrowanym automatem płucnym, butla kompozytowa, maska G1 + + Sygnalizator bezruchu | 4 kpl. |  |  |  |  |
| 2 | Zapasowa butla do aparatu powietrznego 6,8 l / 300 bar z ogranicznikiem przepływu, 30 lat, z UDT | 3 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem | 2 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Pompa strumieniowa (wysysacz) i/ lub pompa turbinowa | 2 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Pożarniczy wąż tłoczny do pompy W-110-20-ŁA | 6 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Pożarniczy wąż tłoczny do pompy W-75-20-ŁA | 10 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Pożarniczy wąż tłoczny do pompy W-52 -20-ŁA | 6 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Pożarniczy wąż ssawny A lub B -110-2500-ŁA | 6 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Przełącznik 110/75 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Przełącznik 75/52 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Zbieracz 2x75/110 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Rozdzielacz 110/75-110-75 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Rozdzielacz G-75/52-75-52 lub K- 75/52-75-52 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Smok ssawny 110 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Zasysacz linowy z wężykiem co najmniej typu Z-4 | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 16 | Urządzenie do wytwarzania zasłony wodnej ZW 75 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Prądownica wodna PW 75 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Prądownica pianowa PP 4 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Prądownica pianowa PP 8 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 20 | Wytwornica pianowa WP 4-75 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 21 | Działko wodno-pianowe DWP 24 przenośne | 1 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Stojak hydrantowy 80 | 2 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Klucz do hydrantów podziemnych | 2 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Klucz do hydrantów nadziemnych | 2 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Klucz do łączników | 4 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Klucze do pokryw studzienek | 1 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Pływak z zatrzaśnikiem | 2 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Linka asekuracyjna do linii ssawnych | 2 szt. |  |  |  |  |
| 29 | Mostek przejazdowy | 4 szt. |  |  |  |  |
| 30 | Siodełko wężowe | 2 szt. |  |  |  |  |
| 31 | Drabina nasadkowa aluminiowa (przęsło) | 3 szt. |  |  |  |  |
| 32 | Linka strażacka ratownicza | 2 szt. |  |  |  |  |
| 33 | Topór ciężki | 1 szt. |  |  |  |  |
| 34 | Bosak ciężki | 1 szt. |  |  |  |  |
| 35 | Bosak podręczny | 1 szt. |  |  |  |  |
| 36 | Wielofunkcyjne narzędzia ratownicze (łom wielofunkcyjny) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 37 | Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm | 1 szt. |  |  |  |  |
| 38 | Młot 5 kg | 1 szt. |  |  |  |  |
| 39 | Siekierka 2 kg | 1 szt. |  |  |  |  |
| 40 | Szpadel | 2 szt. |  |  |  |  |
| 41 | Gaśnica przenośna | 2 szt. |  |  |  |  |
| 42 | Latarka akumulatorowa w wykonaniu co najmniej IP 65, wraz z ładowarką | 2 kpl. |  |  |  |  |
| 43 | Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacją samochodu - | 2 kpl. |  |  |  |  |
| 44 | Zestaw ratownictwa medycznego R1 | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 45 | Hol sztywny | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |

Niewypełnienie  którejkolwiek z ww. pozycji spowoduje odrzucenie oferty z postępowania.

Dane z pozycji razem RAZEM należy przenieść do rozdz. B Formularza oferty „Cena dostawy dodatkowego sprzętu”.